Выявлены многочисленные нарушения при строительства школы в с. Ивановка Баганского района

Прокуратурой района в марте 2024 года проведена проверка исполнения ГКУ НСО «УКС» требований федерального законодательства на предмет  соответствия принятых работ по государственному контракту от 30.05.2022 № 01512000060220000770001 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию школы на 180 мест в с. Ивановка Баганского района, фактически выполненным. Муниципальный контракт заключен в рамках реализации национального проекта «Образование», подрядчиком является ООО «Гранит».

Установлено, что на объекте, введенном в эксплуатацию 26.12.2023 года, не выполнен ряд работ по установке сантехники, термосмесителей, светильников, пожарной вентиляции. Всего не выполнены работы на сумму  912 095,92 руб.

По результатам проверки 21.03.2024 директорам ООО «Гранит» и ГКУ НСО «УКС» внесены представления, по результатам их рассмотрения нарушения устранены. По постановлению прокурора ведущий  инженер ООО «Гранит» за приемку выполненных работ, несоответствующих условиям контракта, привлечен к административной ответственности по  ч.10 ст. 7.32 КоАП РФ,

Заместитель прокурора

Баганского района

О.Г. Тимошенко